ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ГАЗОВУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ

№ __________________ от «____» _______________ 200__г.

Общие сведения

| Дата: |  |
| --- | --- |
| Организация: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| E-mail: |  |
| Адрес организации: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Руководитель: |  |
| Тип бизнеса: |  |

Анкета технических требований

Мощность газо-поршневого агрегата, кВт:

| 315 □ | 1160 □ | 1350 □ | 1540 □ | 1750 □ | Другая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(необходимо отметить соответствующие позиции)

1. Количество агрегатов и их единичные мощности:

| Мощность, кВт |  |
| --- | --- |
| Количество, шт. |  |
| Напряжение генератора, кВ |  |

2. Необходимость распределительного устройства:

□ Нет

□ Да (приложить однолинейную схему соединений)

2.1. Количество отводящих линий:

| 0,4 кВ |  |
| --- | --- |
| 6,3/10 кВ |  |

3. Топливо:  Природный газ по ГОСТ 5542-87     □

Особый газ (указать состава газа)                  □ объёмные %             □ массовые %

| H2 |  | H2S |  | ΣC6H14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O2 |  | CH4 |  | ΣC7H16 |  |
| N2 |  | C2H6 |  | ΣC8H18 |  |
| CO2 |  | C3H8 |  | ΣC9H20 |  |
| CO |  | ΣC4H10 |  | ΣC10H22 |  |
| H2O |  | ΣC5H12 |  |  |  |

4. Давление газа, бар:_____________

5. Требование к системе пуска:

| Пневматический □ | Электрический □ |
| --- | --- |

6. Степень автоматизации согласно ГОСТ 14228-80:

| 1 □ | 2 □ | 3 □ | Примечание: |
| --- | --- | --- | --- |

7. Необходимость параллельной работы:

| Нет □ | Да, с сетью □ | Да, с однотипными агрегатами □ |
| --- | --- | --- |

Другое _____________________________________________________________________________

8. Режим работы:

| Резервный, аварийный | □ | Постоянный | □ |
| --- | --- | --- | --- |

9. Исполнение:

| Стационарное (для размещения в здании) □ | Блочно-контейнерное □ |
| --- | --- |

Другое _____________________________________________________________________________

10. Потребители тока:

| Укажите тип потребителя (мощные электродвигатели, бытовые нужды, др.) |  |
| --- | --- |
| Суммарная мощность всех потребителей |  |
| Максимальная единичная мощность одного потребителя и тип этого потребителя |  |
| Наличие резко переменной нагрузки (значительные пусковые токи, тиристорная нагрузка, др.) |  |

11. Объект:

| Местонахождение |  |
| --- | --- |
| Тип объекта (жилая зона, промышленная зона, др.) |  |
| Особые требования по экологии |  |
| Прочее |  |

12. Климатические условия:

| Температура, °С |  |
| --- | --- |
| Минимальная |  |
| Максимальная |  |
| Средняя мес. относительная влажность воздуха, % |  |
| Наиболее холодного месяца |  |
| Наиболее жаркого месяца |  |

| 13. Требования к транспортировке: |  |
| --- | --- |

| 14. Требования по сейсмоустойчивости (предельный показатель по шкале Рихтера): |  |  |
| --- | --- | --- |

15. Дополнительная комплектация:

| Утилизатор тепла – горячая вода |  |
| --- | --- |
| Тепловая мощность суммарная, кВт |  |
| Горячее водоснабжение, кВт |  |
| Отопление, кВт |  |
| Температура прямой воды, °С |  |
| Температура обратной воды, °С | 70 |
| Выносной пульт управления |  |
| Дополнительный комплект ЗИП (на 3000ч., 6000ч., др.) |  |
| Другое |  |

| Утилизатор тепла - пар |  |
| --- | --- |
| Потребность в паре, кг/ч |  |
| Температура пара, °С |  |
| Давление пара, бар |  |
| Выносной пульт управления |  |
| Дополнительный комплект ЗИП (на 3000ч., 6000ч., др.) |  |
| Другое |  |

| Аварийный дизель-генератор | □ Да □ Нет |
| --- | --- |
| Мощность аварийных потребителей, кВт |  |
| Продолжительность работы, час |  |

16. Месячные и суточные (летние и зимние) нагрузки тепловой и электрической энергии:

Электрическая энергия:

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лето

| Часов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Зима

| Часов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Тепловая энергия:

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лето

| Часов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Зима

| Часов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17. Требования по сервисному обслуживанию:

| Послегарантийное обслуживание |  |
| --- | --- |
| Плановые поставки ЗИП |  |
| Другое |  |

18. Дополнительные требования:

| Имя лица, заполнившего опросный лист |  |
| --- | --- |
| Должность |  |  |